## 智慧数据赋能
虚拟机资源管理 |  | CPU使用情况 |  | 数据服务能力 |  | 数据采集 |  | 数据业务能力图片
数据名称 | 数据值 | 时间 | 数据值 | 数据类型 | 内容 | 数据类型 | 内容 | 数据类型 | 图片名称
主机设备1 | 15 | 0:00 | 2% | 文本 | 政府部门 | 文本 | 国网上海电力企业级数据门户(数据中台) | 图片 | img/zhsjfn_sjfwnl1.jpg
存储设备1 | 15 | 1:00 | 2% | 文本 | 电网公司 | 文本 | 电力用户用电信息采集系统 | 图片 | img/zhsjfn_sjfwnl2.jpg
网络设备1 | 2 | 2:00 | 2% | 文本 | 金融机构 | 文本 | 长三角一体化办电工服务平台 | 图片 | img/zhsjfn_sjfwnl3.jpg
安全设备1 | 2 | 3:00 | 2% | 文本 | 高耗能企业 | 文本 | 进博会供电服务现场指挥平台 | 图片 | img/zhsjfn_sjfwnl4.jpg
|  | 4:00 | 2% |  |  | 文本 | SG186营销业务应用系统 | 图片 | img/zhsjfn_sjfwnl5.jpg
|  | 5:00 | 2% |  |  | 文本 | 上海市充电基础设施精益化管理平台 | 图片 | img/zhsjfn_sjfwnl6.jpg
IT资源管理 |  | 6:00 | 2% |  |  | 文本 | 长三角电网一体化数据共享及业务协同平台
数据名称 | 数据值 | 7:00 | 2% |  |  | 文本 | 上海智慧能源综合服务平台
CPU使用率 | 3% | 8:00 | 5%
内存使用率 | 75% | 9:00 | 5%
磁盘使用率 | 15% | 10:00 | 8%
|  | 11:00 | 6%
|  | 12:00 | 8%
|  | 13:00 | 9%
|  | 14:00 | 10%
|  | 15:00 | 11%
|  | 16:00 | 12%
|  | 17:00 | 13%
|  | 18:00 | 14%
|  | 19:00 | 15%
|  | 20:00 | 16%
|  | 21:00 | 17%
|  | 22:00 | 18%
|  | 23:00 | 19%

## 区域融合
一体化新型电力系统 |  | 供电可靠性-嘉善县 |  | 供电可靠性-青浦区 |  | 供电可靠性-吴江区 |  | 地图链接 |  |  |  | 调度日志
数据名称 | 数据值 | 数据名称 | 数据值 | 数据名称 | 数据值 | 数据名称 | 数据值 | 名称 | 跳转地址 |  |  | 状态 | 序号 | 时间 | 申请人 | 所属区域 | 管理单位 | 业务分类
吴江区 | 17 | 到达现场平均时长 | 60.41min | 到达现场平均时长 | 52.41min | 到达现场平均时长 | 60.41min | 全景图 | http://csjyth.dcloud.sh.dc.sgcc.com.cn:8000/integration/index2.html |  |  | 已处理 | 01 | 2021.09.24 | 邹敏佳 | 青浦区 | 青浦供电公司 | 故障抢修
嘉善县 | 20 | 故障平均时长 | 20.6min | 故障平均时长 | 17.6min | 故障平均时长 | 20.6min | 潮流电系图 | http://csjyth.dcloud.sh.dc.sgcc.com.cn:8000/integration/svg/svgDubbo.jsp |  |  | 待处置 | 02 | 2021.09.07 | 蔡晓明 | 青浦区 | 青浦供电公司 | 高负载调度
青浦区 | 44 | [10 empty] | 处置中 | 03 | 2021.09.05 | 刘江生 | 青浦区 | 青浦供电公司 | 高负载调度
[12 empty] | 已处理 | 04 | 2021.07.02 | 王鹏飞 | 青浦区 | 青浦供电公司 | 高负载调度
|  | 营商业务便利性-嘉善县 |  | 营商业务便利性-青浦区 |  | 营商业务便利性-吴江区 |  | 工程进度 |  |  |  | 已处理 | 05 | 2021.05.27 | 吴晗 | 青浦区 | 青浦供电公司 | 高负载调度
企业客户“一码通识” |  | 数据名称 | 数据值 | 数据名称 | 数据值 | 数据名称 | 数据值 | 工程名称 | 开始时间 | 预计完成时间 | 工程进度
数据名称 | 数据值 | 业务线上申请 | 18000次 | 业务线上申请 | 17617次 | 业务线上申请 | 18000次 | 上海通熠百丽3.45兆瓦分布式光伏项目 | 2021 | 2021 | 投运
用户量 | 4149个 | 线上缴费 | 300万次 | 线上缴费 | 293万次 | 线上缴费 | 300万次 | 上海安硕文教用品（上海）股份有限公司2兆瓦分布式光伏项目 | 2021 | 2021 | 投运 | 调度日志-检修计划
|  | 办电环节缩减至 | 2个 | 办电环节缩减至 | 2个 | 办电环节缩减至 | 2个 | 上海三峡新能源10兆瓦渔光互补等光伏发电接入项目 | 2021 | 2022 | 配合前期 | 序号 | 区域 | 工作内容 | 日期
|  | 申请材料缩减至 | 2项 | 申请材料缩减至 | 2项 | 申请材料缩减至 | 2项 | 青浦V2G互动策略优化项目 | 2022 | 2023 | 开展前期 | 01 | 青浦 | 35千伏干俞8199线路迁改工程 按照设计书，由干俞8199线73#杆东侧新立1#桩新放一路35kV电缆至74#杆西侧新立2#桩。电缆敷设、制头、电试、核相、测绘、孔洞封堵等工作。 | 2021/9/24
用电状态可“分色识别” | [7 empty] | 青浦金茂府全电住宅项目 | 2020 | 2021 | 投运 | 02 | 青浦 | 练5泗联03843四农12队配变220v低压电压过低，要求调高分接头一档。 | 2021/9/18
数据名称 | 数据值 | [6 empty] | 冬雷脑科电气化示范项目 | 2020 | 2021 | 投运 | 03 | 青浦 | 练5泗联：51380广州叶厍荡临配变改运行（10千伏熔丝50A）。 | 2021/8/16
红码 | 76个 | 营商业务及时性-嘉善县 |  | 营商业务及时性-青浦区 |  | 营商业务及时性-吴江区 |  | 海博出租车充电示范站等示范项目 | 2021 | 2021 | 投运 | 04 | 青浦 | 练5泗联：51378广州田湾临配变投运（元件50A）。 | 2021/8/4
黑码 | 1307个 | 数据名称 | 数据值 | 数据名称 | 数据值 | 数据名称 | 数据值 | 上海青浦新泽220千伏输变电工程 | 2018 | 2021 | 投运 | 06 | 青浦 | 青浦练塘镇老朱枫公路3306号充电站项目接入工程：按设计在练5泗联3#杆~30-1#杆之间新立新1#桩，安装1679练塘汽车站充柱上开关及电缆过渡装置1套。详见设计。 | 2021/6/11
蓝码 | 2766个 | 高压办电平均时长 | 50.19天 | 高压办电平均时长 | 43.19天 | 高压办电平均时长 | 50.19天 | 上海青浦新凤110千伏输变电工程 | 2020 | 2022 | 年内投运 | 07 | 青浦 | 0.4千伏03841四农台区低压线路迁改工程：按设计将练5泗联03841四农杆变低#12杆北侧新立电杆1基（新D1#)，低#19杆东侧新立电杆1基（新D#3），新D#1~新立新D#2新放0.4kV架空线1档，拆除新D1#~新D#3~低#9-6杆0.4kV架空线，旧杆拔除等工作。（0.4kV电缆施工另见申请 | 2021/5/26
|  | 低压办电平均时长 | 4.45天 | 低压办电平均时长 | 3.45天 | 低压办电平均时长 | 4.45天 | 上海青浦阁游110千伏输变电工程 | 2020 | 2021 | 投运 | 08 | 青浦 | 干练站：停用干岑8195、干小8185、干西8188、干俞8199按频率。 | 2021/4/22
[8 empty] | 上海青浦寺前（拓青）110千伏输变电工程 | 2018 | 2021 | 投运 | 09 | 青浦 | 上海青浦西岑10kV莲渔村等台区改造工程-商6商园03730石米西渔村：按设计将商6商园03730石米西渔村配变由160kVA调大至400kVA，熔丝横担、高压引下线、低压令克箱、低压出线等调换，杆变装置调整等工作。 | 2020/9/7
针对性供电服务“随码跟进” | [7 empty] | 上海青浦新丹（崧华）110千伏输变电工程 | 2018 | 2021 | 投运 | 10 | 青浦 | 上海青浦练塘10kV四农12队等台区改造工程-练5泗联线03843四农12队：按设计将练5泗联线03843四农12队配变由200kVA调大至400kVA,高压引下线、低压令克箱、低压出线调换，杆变装置调整相应，配变台区低#1杆~低#10杆及支接架空线、接户线调换等工作。 | 2020/9/2
数据名称 | 数据值 | 营商业务互动性-嘉善县 |  | 营商业务互动性-青浦区 |  | 营商业务互动性-吴江区 |  | 上海青浦石西（土建）110千伏输变电工程 | 2021 | 2022 | 年内投运 | 11 | 青浦 | 消缺任务：商6商园03751火字圩杆变漏油严重，要求调换160kVA备品变压器1台。 | 2020/7/2
电气试验数 | 2388场 | 数据名称 | 数据值 | 数据名称 | 数据值 | 数据名称 | 数据值 | 上海青浦徐育（土建）110千伏输变电工程 | 2021 | 2022 | 年内投运 | 12 | 青浦 | 上海青浦10kV广新公司等台区改造工程-商6商园08343南新西站：按设计将商6商园22-22#杆（带电班配合）08343南新西站配变调大至200kVA，10kV熔丝具及部分杆变装置调换。详见设计。 | 2020/6/11
|  | 95598 | 无 | 95598 | 无 | 95598 | 无 | 上海青浦佳旭（土建）110千伏输变电工程 | 2021 | 2022 | 在建 | 13 | 青浦 | 练5泗联：0829练南路杆上开关改运行、0832淀西河东杆上开关改冷备用。 | 2020/6/9
|  | 网上国网 | 无 | 网上国网 | 无 | 网上国网 | 无 | 上海青浦毛家角110千伏输变电工程 | 2021 | 2023 | 在建 | 14 | 青浦 | 上海青浦练塘10kV四农12队等台区改造工程-练5泗联线03847泗联9队：按设计将练5泗联03847泗联9队配变低#1杆~低#11杆、低#8杆~低#2-2杆、低#3-3杆~低#4-4杆、低#5-1杆~#2-6杆0.4kV架空线路及村民接户线调换，并将低#1杆等电杆调换共17基，低#2-2杆等3基电杆调换成加强杆等工作。 | 2020/6/4
嘉善县 |  | 一网通办 | 无 | 一网通办 | 无 | 一网通办 | 无 | 上海青浦陈仓110千伏输变电工程 | 2022 | 2023 | 在建 | 15 | 青浦 | 停役：商6商园：1057青吴联一号杆上开关改检修。 | 2019/11/27
数据名称 | 数据值 | 营业厅 | 无 | 营业厅 | 无 | 营业厅 | 无 | 上海青浦三分荡（土建）110千伏输变电工程 | 2022 | 2023 | 在建 | 16 | 青浦 | 调度：商6商园线路工作结束，验收合格，可以送电（1057青吴联一号杆上开关拉开位置）； | 2019/9/17
业务线上申请 | 12677次 | [6 empty] | 上海青浦新泽（崧泽）～鹤民110千伏线路工程 | 2020 | 2022 | 投运 | 17 | 青浦 | 商榻站：停用商6商园重合闸；复役恢复停役前方式。 | 2019/8/7
线上缴费 | 1720861次 | [6 empty] | 上海青浦新泽（崧泽）220千伏变电站110千伏送出工程 | 2020 | 2022 | 在建 | 18 | 青浦 | 青浦小蒸10KV蒸夏线路新建工程;按设计在淀40建德#49-2杆~#49-3杆之间插杆1基（新#1桩）向西再向北支接新放10KV线路与已建的练5泗联#27-6杆连接（搭头由带电班搭通），在新立#2桩按装杆上开关1付（0832淀西河东）杆上开关1付等工作。 | 2019/5/27
“码上办”实时监测
|  | 数据名称 | 数据值
吴江区 |  | 红码 | 76个 | [8 empty] | 调度日志-故障抢修
数据名称 | 数据值 | 黑码 | 1307个 | [8 empty] | 序号 | 区域 | 工作内容 | 日期
业务线上申请 | 6560次 | 蓝码 | 2766个 | [8 empty] | 1 | 嘉善 | 【客户内部故障】下发为低压故障，经现场查勘实际为客户内部故障，由嘉善县供电公司西塘供电所抢修班费建伟赶赴现场进行故障抢修，经查此户（客户编号：4515009990）是客户产权设备故障，非供电企业抢修范围，属客户产权，于29日13点07分跟客户解释。客户表示认可。处理人：费建伟 | 2021/8/29
线上缴费 | 676次 | 红码 | 76个 |  |  |  |  | 线路负荷率 |  |  |  | 2 | 嘉善 | 【客户内部故障】下发为低压故障，经现场查勘实际为客户内部故障，由嘉善县供电公司西塘供电所抢修班吴荷年赶赴现场进行故障抢修，经查此户（客户编号：4511500232）是客户产权设备故障，非供电企业抢修范围，属客户产权，于25日18点04分跟客户解释。客户表示认可。处理人：吴荷年。 | 2021/8/25
[8 empty] | 数据名称 | 最大值 | 最小值 | 最大额定容量 | 3 | 嘉善 | 【客户内部故障】下发为低压故障，经现场查勘实际为客户内部故障，由嘉善县供电公司西塘供电所抢修班余志文赶赴现场进行故障抢修，经查此户（客户编号：4511500244）是客户产权设备故障，非供电企业抢修范围，属客户产权，于25日9点02分跟客户解释。客户表示认可。处理人：余志文。 | 2021/8/25
[8 empty] | 商6商圆线 | 14.95% | 10.23% | 68795MW | 4 | 嘉善 | 【低压故障】由嘉善县供电公司西塘供电所抢修班李斌赶赴现场进行故障抢修，经查18点30分由于设备老化原因导致表前空开低压设备故障，造成户号为4513902452的客户单户无电，于24日19点27分抢修完毕，恢复正常供电。客户表示认可。处理人：李斌。 | 2021/8/24
青浦区 |  | “码上办”监测结果 | [5 empty] | 练5泗联线 | 15.13% | 10.24% | 68796MW | 5 | 嘉善 | 【低压故障】由嘉善县供电公司西塘供电所抢修班吴旭东赶赴现场进行故障抢修，经查19点10分由于设备老化原因导致县陶庄镇翔胜村北胜150低压架空线路故障，造成户号为4513902274的客户单户无电，于17日20点08分抢修完毕，恢复正常供电。客户表示认可。处理人：吴旭东。 | 2021/8/17
数据名称 | 数据值 | 数据名称 | 数据值 |  |  |  |  | 俞汇J152线 | 15.68% | 10.25% | 68797MW | 6 | 嘉善 | 【低压故障】由嘉善县供电公司西塘供电所抢修班徐晓赶赴现场进行故障抢修，经查18点23分由于客户内部原因导致陶庄镇翔胜村东果圩台区低压总保故障，造成浙江省嘉兴市嘉善县陶庄镇翔胜村一带没电，于4日18点53分抢修完毕，恢复正常供电。客户表示认可。处理人：徐晓。 | 2021/8/4
业务线上申请 | 17617次 | 电费不经济 | 688 |  |  |  |  | 124桃红线 | 14.83% | 10.26% | 68798MW | 7 | 青浦 | 【10KV故障】商6商园： 03722 陈东许七 高压熔丝B，C相跌落，操作班陆靖与6月18日18:49现场修复，送电正常。 | 2021/6/18
线上缴费 | 2931256次 | 电试超期 | 1307 |  |  |  |  | 胜丰J988线 | 16.35% | 10.27% | 68799MW | 8 | 青浦 | 【10KV故障】调度员陈辰3月13日11：11分许可实业公司刘辉对10KV商6商园线5-50号杆到5-52号杆断线进行故障抢修；15：04分汇报；15：38分送电正常。 | 2021/3/13
|  | 超容 | 276 |  |  |  |  | 115俊为线 | 14.23% | 10.28% | 68800MW
|  | 无功补偿 | 1307
一体化电网运行管理
数据名称 | 数据值 | [10 empty] | 调度日志-停电停役
青浦 | 4316天 | [10 empty] | 序号 | 区域 | 工作内容 | 日期
吴江 | 7466天 | [10 empty] | 01 | 青浦 | 35千伏干俞8199线路迁改工程 按照设计书，由干俞8199线73#杆东侧新立1#桩新放一路35kV电缆至74#杆西侧新立2#桩。电缆敷设、制头、电试、核相、测绘、孔洞封堵等工作。C1093421A01Y-35D 35千伏干俞8199线路迁改工程 按照设计书，由干俞8199线73#杆东侧新立1#桩新放一路35kV电缆至74#杆西侧新立2#桩。电缆敷设、制头、电试、核相、测绘、孔洞封堵等工作。 | 2021/9/24
嘉善 | 5939天 | [10 empty] | 02 | 青浦 | 练5泗联03843四农12队配变220v低压电压过低，要求调高分接头一档。 | 2021/9/18
|  | “码上办”政策提示 | [9 empty] | 03 | 青浦 | 练5泗联：51380广州叶厍荡临配变改运行（10千伏熔丝50A）。 | 2021/8/16
|  | 数据名称 | 数据值 | [8 empty] | 04 | 青浦 | 练5泗联：51378广州田湾临配变投运（元件50A）。 | 2021/8/4
值班管理 |  | 电价优惠政策减免电费 | 76.89亿元 | [8 empty] | 06 | 青浦 | 青浦练塘镇老朱枫公路3306号充电站项目接入工程：按设计在练5泗联3#杆~30-1#杆之间新立新1#桩，安装1679练塘汽车站充柱上开关及电缆过渡装置1套。详见设计。 | 2021/6/11
名称 | 是否到岗 | 涉及用户 | 13027户 | [8 empty] | 07 | 青浦 | 0.4千伏03841四农台区低压线路迁改工程：按设计将练5泗联03841四农杆变低#12杆北侧新立电杆1基（新D1#)，低#19杆东侧新立电杆1基（新D#3），新D#1~新立新D#2新放0.4kV架空线1档，拆除新D1#~新D#3~低#9-6杆0.4kV架空线，旧杆拔除等工作。（0.4kV电缆施工另见申请 | 2021/5/26
青浦-邹敏佳 | 是 | [10 empty] | 08 | 青浦 | 干练站：停用干岑8195、干小8185、干西8188、干俞8199按频率。 | 2021/4/22
青浦-赵路路 | 是 | [10 empty] | 09 | 青浦 | 上海青浦西岑10kV莲渔村等台区改造工程-商6商园03730石米西渔村：按设计将商6商园03730石米西渔村配变由160kVA调大至400kVA，熔丝横担、高压引下线、低压令克箱、低压出线等调换，杆变装置调整等工作。 | 2020/9/7
青浦-蔡晓明 | 否 | [10 empty] | 10 | 青浦 | 练5泗联：05821练塘印铁厂东杆变改冷备用； | 2020/9/5
青浦-王鹏飞 | 是 | [10 empty] | 11 | 青浦 | 上海青浦练塘10kV四农12队等台区改造工程-练5泗联线03843四农12队：按设计将练5泗联线03843四农12队配变由200kVA调大至400kVA,高压引下线、低压令克箱、低压出线调换，杆变装置调整相应，配变台区低#1杆~低#10杆及支接架空线、接户线调换等工作。 | 2020/9/2
青浦-刘江生 | 是 | [10 empty] | 12 | 青浦 | 消缺任务：商6商园03751火字圩杆变漏油严重，要求调换160kVA备品变压器1台。 | 2020/7/2
青浦-吴晗 | 是 | [10 empty] | 13 | 青浦 | 上海青浦10kV广新公司等台区改造工程-商6商园08343南新西站：按设计将商6商园22-22#杆（带电班配合）08343南新西站配变调大至200kVA，10kV熔丝具及部分杆变装置调换。详见设计。 | 2020/6/11
[12 empty] | 14 | 青浦 | 练5泗联：0829练南路杆上开关改运行、0832淀西河东杆上开关改冷备用。 | 2020/6/9
[12 empty] | 15 | 青浦 | 上海青浦练塘10kV四农12队等台区改造工程-练5泗联线03847泗联9队：按设计将练5泗联03847泗联9队配变低#1杆~低#11杆、低#8杆~低#2-2杆、低#3-3杆~低#4-4杆、低#5-1杆~#2-6杆0.4kV架空线路及村民接户线调换，并将低#1杆等电杆调换共17基，低#2-2杆等3基电杆调换成加强杆等工作。 | 2020/6/4
[12 empty] | 17 | 青浦 | 停役：商6商园：1057青吴联一号杆上开关改检修。 | 2019/11/27
[12 empty] | 18 | 青浦 | 调度：商6商园线路工作结束，验收合格，可以送电（1057青吴联一号杆上开关拉开位置）； | 2019/9/17
[12 empty] | 19 | 青浦 | 商榻站：停用商6商园重合闸；复役恢复停役前方式。 | 2019/8/7
[12 empty] | 20 | 青浦 | 青浦小蒸10KV蒸夏线路新建工程;按设计在淀40建德#49-2杆~#49-3杆之间插杆1基（新#1桩）向西再向北支接新放10KV线路与已建的练5泗联#27-6杆连接（搭头由带电班搭通），在新立#2桩按装杆上开关1付（0832淀西河东）杆上开关1付等工作。 | 2019/5/27
[12 empty] | 21 | 嘉善 | 下甸庙变富甸J220线保护测控装置液晶面板调换，保护传动试验。 | 2020/8/29
[12 empty] | 22 | 嘉善 | 云寺变备用J781线（云海J781线）、备用J796线（梦东J796线）开关大修，保护改定值、全校，间隔设备预试。出线电缆穿入开关柜内，电缆头制作、试验及搭接。 | 2020/8/28
[12 empty] | 23 | 嘉善 | 钱桥变财富J251线电缆、财富J251线河湾支线电缆拆除，财富J251线新出线电缆敷设至变电所并穿入开关柜内，电缆头制作、试验及搭接，保护改定值。 | 2020/8/28
[12 empty] | 24 | 嘉善 | 宝林变备用J554线开关A、C相动触头恢复安装。 | 2020/8/26
[12 empty] | 25 | 嘉善 | 嘉善县天凝镇戴西港村村民委员会（凝北J173线窑墩湾支线）改迁工程：1）高压部分：在10kV凝北J173线窑墩湾支线8#杆东北方向4米处新立电杆2基，将天凝镇戴西港村董家浜台区向东迁移至此处，原SBH15-400变压器利旧及JP柜利旧；将10kV凝北J173线窑墩湾支线10#杆开耐张，两端各新组拉线1组，拔除10kV凝北J173线窑墩湾支线9#杆，8#杆新做拉线1组，将10kV凝北J173线窑墩湾支线8#杆--9#杆间原LJ-50架空导线调换为JKLYJ-10-70架空绝缘线，路径长为0.08km；； 2）低压部分：将天-董家浜-025线支①1-01杆向东迁移4米，原天凝镇戴西港村董家浜台区--天-董家浜-025线支①1-01杆低压电缆利旧；拆除原天凝镇戴西港村董家浜台区--天-董家浜-025线主-01#杆间YJV-1-4*150低压电缆32m，拆除原天凝镇戴西港村董家浜台区--天-董家浜-026线主-01#杆间YJV-1-4*150低压电缆20m；拔除天-董家浜-026线主-01#杆；新敷设新天凝镇戴西港村董家浜台区--天-董家浜-025线主-01#杆间YJV-1-4*150低压电缆42m，新敷设新天凝镇戴西港村董家浜台区--天-董家浜-026线主-02#杆间YJV-1-4*150低压电缆41m。原天-董家浜-026线主-01#杆至东北侧落火改接至新天-董家浜-025线支①1-01杆。 | 2020/8/26
调度日志-设备缺陷
[12 empty] | 序号 | 区域 | 工作内容 | 日期
[12 empty] | 1 | 嘉善 | 保测装置通信中断 | 2020/10/19
[12 empty] | 2 | 青浦 | 练5泗联18-6#位于村水泥路中间，容易引起汽车撞杆事故，需加装防护装置，并贴反光膜 | 2020/8/1
[12 empty] | 3 | 青浦 | 商6商园21-10#电杆歪 | 2020/4/22
[12 empty] | 4 | 嘉善 | 商6商园24-10#杆转角杆，无板线，有点倾斜 | 2020/3/19
调度日志-事故异常
[12 empty] | 序号 | 区域 | 工作内容 | 日期
[12 empty] | 1 | 嘉善 | 嘉善地区 110kV云寺变 张汇J787线 后加速保护动作， 过流Ⅱ段动作，开关跳闸，重合失败。(电网设备运行大数据分析系统) | 2021/9/20
[12 empty] | 2 | 嘉善 | 嘉善地区 110kV陶庄变 大江J974线 过流Ⅰ段动作，开关跳闸。(电网设备运行大数据分析系统) | 2021/9/16
[12 empty] | 3 | 嘉善 | 嘉善地区 110kV丁栅变 北岳A604线 过流Ⅱ段动作，开关跳闸，重合成功。(电网设备运行大数据分析系统) | 2021/9/13
[12 empty] | 4 | 嘉善 | 嘉善地区 110kV丁栅变 腾龙A603线 过流Ⅰ段动作，开关跳闸，重合成功。(电网设备运行大数据分析系统) | 2021/9/13
[12 empty] | 5 | 嘉善 | 嘉善地区 110kV下甸庙变 肖家J238线 过流Ⅰ段动作，开关跳闸，重合成功。(电网设备运行大数据分析系统) | 2021/9/11
[12 empty] | 6 | 青浦 | 青浦地区 10KV练塘站：练5泗联线B相过流前加速动作，开关跳闸，重合成功。原因：雷雨天气引起，线路特巡无异常 | 2021/9/3
[12 empty] | 7 | 青浦 | 青浦地区 10KV练塘站：10KV二段母线接地。原因：商6商园5-50号杆到5-52号杆断线。 | 2021/3/13
[12 empty] | 8 | 青浦 | 青浦地区 10KV练塘站：练5泗联线B相过流前加速动作，开关跳闸，重合成功。原因：雷雨天气引起，线路特巡无异常 | 2020/8/10

## 示范区总体概况
常住人口（万人） |  | 电力客户数 |  | 一体化大事件 |  | 变电站数量
数据名称 | 数据值 | 数据名称 | 数据值 | 时间 | 内容 | 电站标准 | 青浦区 | 吴江区 | 嘉善县
青浦区 | 123.3万人 | 青浦区 | 150.11万户 | 2018.11 | 习近平总书记在首届中国国际进口博览会上宣布，支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略 | 1000kv | 1 | 0 | 0
吴江区 | 132万人 | 吴江区 | 150.11万户 | 2019.5 | 中共中央、国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》 | 500kv | 1 | 1 | 1
嘉善县 | 59.2万人 | 嘉善县 | 150.11万户 | 2019.10 | 国务院正式批复《长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案》 | 220kv | 4 | 16 | 4
|  |  |  | 2019.11 | 一体化示范区建设推进大会召开，示范区理事会、示范区执委会揭牌 | 110kv | 16 | 59 | 18
|  |  |  | 2020.6 | 《长三角生态绿色一体化发展示范区国土空间总体规划(2019-2035年)》公示 | 35kv | 39 | 13 | 3
地区生产总值（亿元） |  | 装接容量 |  | 2021.2 | 国务院正式批复《虹桥国际开放枢纽建设总体方案》
数据名称 | 数据值 | 数据名称 | 数据值
青浦区 | 1194.01亿元 | 青浦区 | 3363.53万千伏安
吴江区 | 2002.83亿元 | 吴江区 | 3363.53万千伏安 | 电力先行成果
嘉善县 | 665.77亿元 | 嘉善县 | 3363.53万千伏安 | 时间 | 内容
|  |  |  | 2019.5 | 《长三角一体化发展电力行动计划 (2019年)发布》，签订“筑梦长三角、携手再超越”党建联建协议。
|  |  |  | 2019.7 | 上海市人民政府与国家电网有限公司在沪签署协议，共推长三角一体化发展。
示范区面积（平方公里） |  | 全社会用电量 |  | 2019.9 | 青浦-嘉善、青浦-吴江10千伏互联工程建成投运，并在抗击“塔巴”台风中实现青浦对嘉善的供电支援。
数据名称 | 数据值 | 数据名称 | 数据值 | 2020.4 | 长三角一体化发展示范区电力行动白皮书（2020年）》发布。
青浦区 | 668平方公里 | 青浦区 | 395.52亿千瓦时 | 2020.5 | 青浦、嘉善供电公司联合开展长三角首个跨省不停电作业。
吴江区 | 1237平方公里 | 吴江区 | 395.52亿千瓦时 | 2020.7 | 示范区三地供电公司签署首个跨省《应急救援协调联动协议》。
嘉善县 | 508平方公里 | 嘉善县 | 395.52亿千瓦时 | 2020.11 | 《长三角生态绿色一体化发展示范区电网专项规划报告》纳入示范区一周年成果展。
|  |  |  | 2021.1 | 长三角电网一体化数据共享及业务协同平台通过调控云完成示范区电网数据共享，实现电网“一张图”。
|  |  |  | 2021.2 | 青浦公司开设长三角一体化办电服务专窗，正式通过长三角一体化办电服务平台受理跨省办电业务。
基础数据 |  | 分布式电源发电量
数据名称 | 数据值 | 数据名称 | 数据值
电力客户数 | 150.11万户 | 青浦区 | 3.58亿千瓦时 | 先行启动区
装接容量 | 3363.53万千伏安 | 吴江区 | 3.58亿千瓦时 | 类型 | 文字内容
全社会用电量 | 395.52亿千瓦时 | 嘉善县 | 3.58亿千瓦时 | 文本 | 先行启动区规划范围包括金泽、朱家角、黎里、西塘、姚庄五个镇全域，约660 平方公里，常住人口约45万人，地区生产总值约550亿元
分布式电源发电量 | 3.58亿千瓦时
最大负荷 | 6983兆瓦
电网基建投资 | 12亿元 | 最大负荷
绿电指数 | 309.75 | 数据名称 | 数据值
碳排放 | 1075.8万吨 | 青浦区 | 6983兆瓦
|  | 吴江区 | 6983兆瓦
|  | 嘉善县 | 6983兆瓦
范围数据
数据名 | 数据值
区域范围 | 长三角三地 | 电网基建投资
时间范围 | 2013-2021年 | 数据名称 | 数据值
|  | 青浦区 | 12亿元
|  | 吴江区 | 12亿元
|  | 嘉善县 | 12亿元
碳排放
|  | 数据名称 | 数据值
|  | 青浦区 | 1075.8万吨
|  | 吴江区 | 1075.8万吨
|  | 嘉善县 | 1075.8万吨

## 综合能源
潜力用户概览 |  | 储能用户月分析（青浦区） |  | 服务方案热度排名 |  |  | 用户类型(青浦区) | [6 empty] | 青浦区综合能效服务项目案例
数据名 | 数据值 | 数据名 | 数据值 | 排名 | 方案名称 | 热度 | 用户类型\时间 | 2021.04 | 2021.05 | 2021.06 | 2021.07 | 2021.08 | 2021.09 | 类型 | 文字内容
潜力企业 | 1349户 | 21-01 | 1341 | 1 | 分布式光伏发电 | 36 | 高压用户 | 1320户 | 1353户 | 1323户 | 1298户 | 1327户 | 1325户 | 文本 | 新奥腾讯能源站，位于青浦区漕盈路3180号，于2016年6月1号投产，装机容量：5000kw，项目将变配电设施、冷水空调．燃气/电锅炉、储能、水/冰蓄冷、 光伏发电等多系统整合，并通过系统在线监测用能数据，满足商业综合体内不同客户对电、冷、热三种主要能源的多元化需求，进步节约能源机房面积和建设费用。
|  | 21-02 | 1345 | 2 | 能源托管 | 4 | 低压用户 | 17户 | 19户 | 20户 | 19户 | 21户 | 22户
|  | 21-03 | 1306 | 3 | 能效诊断评估 | 349
|  | 21-04 | 1301 | 4 | 余热余压余气利用 | 23
综合能源智能匹配 |  | 21-05 | 1347 | 5 | 楼宇用能优化 | 26 | 行业分类用户(青浦区)
数据名 | 数据值 | 21-06 | 1324 | 6 | 企业综合能效提升 | 23 | 产业名\时间 | 2021.04 | 2021.05 | 2021.06 | 2021.07 | 2021.08 | 2021.09
方案数量 | 6个 | 21-07 | 1337 | 7 | 配用电节能 | 3 | 第一产业 | 2户 | 2户 | 2户 | 2户 | 2户 | 2户
匹配项目数量 | 368个 | 21-08 | 1347 |  |  |  | 第二产业 | 1003户 | 1029户 | 1012户 | 992户 | 976户 | 997户
|  | 21-09 | 1349 |  |  |  | 第三产业 | 332户 | 341户 | 329户 | 323户 | 370户 | 348户
项目覆盖范围
范围名称 | 数据值 | 储能用户季度分析（青浦区）
生产企业 | 23个 | 数据名 | 数据值 | 服务方案收益排名
园区 | 24个 | 第一季度 | 1340 | 排名 | 方案名称 | 收益
数据中心 | 25个 | 第二季度 | 1329 | 1 | 分布式光伏发电 | 36
办公楼宇 | 26个 | 第三季度 | 1347 | 2 | 能源托管 | 4
商业综合 | 27个 |  |  | 3 | 能效诊断评估 | 349
港口/公交 | 28个 |  |  | 4 | 余热余压余气利用 | 23
高校 | 29个 |  |  | 5 | 楼宇用能优化 | 26
医院 | 30个 | 储能用户年分析（青浦区） |  | 6 | 企业综合能效提升 | 23
|  | 数据名 | 数据值 | 7 | 配用电节能 | 3
|  | 2014 | 1284
系统效果 |  | 2015 | 1289
效果名称 | 效果数据 | 2016 | 1323
项目利用率 | 85% | 2017 | 1328
年节约标煤 | 4107吨 | 2018 | 1380
年减少碳排量 | 10254吨 | 2019 | 1349
|  | 2020 | 1329
|  | 2021 | 1347
综合能源智能匹配文本
类型 | 文字内容
文本 | 综合能效服务
文本 | 多能供应服务
文本 | 清洁能源服务
文本 | 新兴用能服务
文本 | 智慧用能服务
文本 | 能源交易服务
系统配置
类型 | 文字内容
文本 | 电力系统
文本 | 采暖系统
文本 | 制冷系统

## 数据来源弹框
数据来源
类型 | 文字内容
文本 | 上海市经信委下发规上企业清单1
文本 | 上海市经信委下发规上企业清单2
文本 | 上海市经信委下发规上企业清单3
文本 | 上海市经信委下发规上企业清单4
文本 | 上海市经信委下发规上企业清单5
文本 | 上海市经信委下发规上企业清单6
文本 | 上海市经信委下发规上企业清单7
文本 | 上海市经信委下发规上企业清单8
文本 | 上海市经信委下发规上企业清单9
文本 | 上海市经信委下发规上企业清单10
文本 | 上海市经信委下发规上企业清单11
文本 | 上海市经信委下发规上企业清单12
文本 | 上海市经信委下发规上企业清单13